|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **У Т В Е Р Ж Д А Ю****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  | (наименование ИП) |
|  |  |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |
|  |  |  |  | **"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.** |
|  |  |  |  |  **М.П.** |
|  |
| **ПЛАН – ГРАФИК** |
| **мероприятий по подготовке объектов** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| (наименование ИП) |
| **к отопительному периоду 2025-2026 года** |
|  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Организационно технические мероприятия** | **Ответственный за выполнение** | **Срок выполнения** | **Примечание** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.** | **Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду и предоставление подтверждающих документов (общее)** |  |  |  |
| 1.1. | Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43-45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от «12» августа 2022 г. №811, пунктом 2.3.23 Правил №115 |  |  |  |
| 1.2. | Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил №115 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2.** | **Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду и предоставление подтверждающих документов (пообъектное)** |  |  |  |
|  | **Объект №1** |
|  | (наименование объекта) |
| 2.1. | Поверка средств измерения с истекшим либо истекающим межповерочным интервалом с последующей сдачей в коммерческую эксплуатацию с составлением Актов ввода в эксплуатацию с представителями РСО |  |  |  |
| **№ п/п** | **Организационно технические мероприятия** | **Ответственный за выполнение** | **Срок выполнения** | **Примечание** |
| 2.2. | Ревизия запорной арматуры от низшей (сливная запорная арматура) до высшей (воздухоотводящая запорная арматура) с составлением Актов ревизии |  |  |  |
| 2.3. | Справка о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил №115 с составлением Акта промывки с представителем РСО |  |  | *Справка берется в организации, в чьем управлении находится жилой дом (ЖЭУ, УК, ТСЖ и т.п.)* |
| 2.4. | Справка о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил №115 с составлением Акта гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов |  |  |
| 2.5. | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения с последующим составлением Акта осмотра |  |  |  |
| 2.6. | Получение паспорта готовности к отопи тельному сезону 2025-2026 г.г. |  |  |  |

**План-график разработал:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |