|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | **У Т В Е Р Ж Д А Ю**  **Руководитель**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
|  |  |  | |  | | (наименование предприятия, учреждения) | |
|  |  |  | |  | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
|  |  |  | |  | | (подпись, расшифровка подписи) | |
|  |  |  | |  | | **"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.** | |
|  |  |  | |  | | **М.П.** | |
|  | | | | | | | |
| **ПЛАН – ГРАФИК** | | | | | | | |
| **мероприятий по подготовке объектов** | | | | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | |
| (наименование предприятия, учреждения) | | | | | | | |
| **к отопительному периоду 2025-2026 года** | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |
| **№ п/п** | **Организационно технические мероприятия** | | **Ответственный за выполнение** | | **Срок выполнения** | | **Примечание** |
|  |  | |  | |  | |  |
| **1.** | **Выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении** | |  | |  | |  |
| 1.1. | Обеспечение наличия плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций | |  | | постоянно | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| **2.** | **Выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (далее – Правила №115)** | |  | | **постоянно** | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| **3.** | **Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду и предоставление подтверждающих документов (общее)** | |  | |  | |  |
| 3.1. | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной служб | |  | |  | |  |
| 3.2. | Наличие утвержденных в соответствии с Перечнем и требованиями пункта 2.8.4 Правил №115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения | |  | |  | |  |
| **№ п/п** | **Организационно технические мероприятия** | | **Ответственный за выполнение** | | **Срок выполнения** | | **Примечание** |
| 3.3. | Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43-45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от «12» августа 2022 г. №811, пунктом 2.3.23 Правил №115 | |  | |  | |  |
| 3.4. | Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил №115 | |  | |  | | *Разработка Приказа и Перечней для объектов по Правилам №115* |
|  |  | |  | |  | |  |
| **4.** | **Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду и предоставление подтверждающих документов (пообъектное)** | |  | |  | |  |
|  | **Объект №1** | | | | | | |
|  | (наименование объекта) | | | | | | |
| 4.1. | Поверка средств измерения с истекшим либо истекающим межповерочным интервалом с последующей сдачей в коммерческую эксплуатацию с составлением Актов ввода в эксплуатацию с представителями РСО | |  | |  | |  |
| 4.2. | Ревизия запорной арматуры от низшей (сливная запорная арматура) до высшей (воздухоотводящая запорная арматура) с составлением Актов ревизии | |  | |  | |  |
| 4.3. | Справка о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил №115 с составлением Акта промывки с представителем РСО | |  | |  | | *Справка берется в организации, в чьем управлении находится жилой дом (ЖЭУ, УК, ТСЖ и т.п.)* |
| 4.4. | Справка о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил №115 с составлением Акта гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов | |  | |  | |
| 4.5. | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения с последующим составлением Акта осмотра | |  | |  | |  |
| **№ п/п** | **Организационно технические мероприятия** | | **Ответственный за выполнение** | | **Срок выполнения** | | **Примечание** |
| 4.6. | Получение паспорта готовности к отопи тельному сезону 2025-2026 г.г. | |  | |  | |  |

**План-график разработал:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

**С план-графиком ответственные лица ознакомлены:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |