**АКТ.**

**о проведении гидропневматической промывки (продувки) трубопроводов отопления**

**г. Лангепас "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.**

Комиссия в составе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▪ | представитель энергоснабжающей организации: | | | |  |
|  |  | | | | (наименование организации, должность, Ф.И.О.) |
|  |  | | | | |
|  |  |  | | | |
| ▪ | представитель потребителя: | |  | | |
|  |  | | (наименование организации, должность, Ф.И.О.) | | |
|  |  | | | | |
|  |  |  | | | |
| ▪ | представитель подрядной организации: | | |  | |
|  |  | | | (наименование организации, должность, Ф.И.О.) | |

|  |  |
| --- | --- |
| Произвела осмотр работ, выполненных на объекте |  |
|  |  |
|  | (наименование объекта) |

и cоставили настоящий акт о нижеследующем:

в здании

расположенного по адресу: проведена гидропневматическая промывка (продувка) системы теплопотребления (отопления) с использованием водопроводной воды и сжатого воздуха, нагнетаемых компрессором, с расходом водо-воздушной смеси в пределах 3-5-кратного расчетного расхода теплоносителя. По результатам гидропневматической промывки (продувки) системы, отмечен выход чистой воды.

**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ**:

Работы выполнены в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. На основании изложенного считать промывку (продувку) трубопроводов системы теплопотребления здания:

расположенного по адресу: .

**выполненной**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Представитель энергоснабжающей организации:** | |  |
|  |  |  |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |
|  |  |  |
| **Представитель потребителя:** |  |  |
|  |  |  |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |
|  |  |  |
| **Представитель подрядной организации:** | |  |
|  |  |  |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |