**АКТ О ПРОВЕДЕНИИ НАЛАДКИ**

**г. Лангепас "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.**

Мы, нижеподписавшиеся:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Представитель Потребителя: |  |
|  |  | (управляющая организация, должность, Ф.И.О ответственного лица) |
|  |  |
|  |  |  |
|  | Представитель ТСО: |  |
|  |  | (наименование ТСО, должность, Ф.И.О ответственного лица) |
|  |  |
|  |  |  |
|  | Представитель Исполнителя: |  |
|  |  | (наименование Исполнителя, должность, Ф.И.О ответственного лица) |
|  |  |

составили настоящий акт о том, что на объекте:

|  |
| --- |
|  |
| (наименование объекта) |

расположенном по адресу:

|  |
| --- |
|  |
| (адрес объекта) |

Провели проверку наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем объекта Потребителя.

На основании результатов контроля в течение предыдущего отопительного периода гидравлического и температурного режимов тепловых сетей и теплопотребляющих установок Потребителя отклонения

**не выявлены/выявлены** *(вычеркнуть не нужное).*

Корректировка диаметров сопл элеваторов, дроссельных диафрагм, распределение теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием в соответствии с рекомендациями теплоснабжающей организации **требуется/не требуется/проведены** (*вычеркнуть не нужное*).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | не предусмотрены проектом  | в наличии, наладка проведена | опломбированы |
| Автоматические регуляторы системы горячего водоснабжения |  |  |  |
| Автоматические регуляторы системы отопления |  |  |  |
| Дроссельные (ограничительные) диафрагмы |  |  |  |
| Элеваторы системы отопления |  |  |  |

**Заключение комиссии:**

Ограничительные устройства

|  |  |
| --- | --- |
|  | установлены и опломбированы |
|  | не установлены и не опломбированы |

Система теплопотребления

|  |  |
| --- | --- |
|  | гидравлически отрегулирована  |
|  | не отрегулирована |

Требование п. 11.5.2 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, **выполнено**. Значение показателя наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя Кгидр определяется равным 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Представитель Потребитель:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (должность ответственного лица) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  |  |  |  |
| **Представитель ТСО:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (должность ответственного лица) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  |  |  |  |
| **Представитель Исполнителя:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (должность ответственного лица) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |