**АКТ ОСМОТРА НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВРЕЗОК**

**г. Лангепас "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.**

Мы, нижеподписавшиеся:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Представитель потребителя: |   |
|  |  | (управляющая организация, должность, Ф.И.О ответственного лица) |
|  |  |
|  |  |  |
|  | Представитель ООО «ЛКС»: |  |
|  |  | ( должность, Ф.И.О ответственного лица) |
|  |  |
|  |  |  |
|  | Представитель обслуживающей организации: |  |
|  |  | (наименование Исполнителя, должность, Ф.И.О ответственного лица) |
|  |  |

составили настоящий акт о том, что на объекте: расположенном по адресу:

|  |
| --- |
|  |
| (адрес объекта) |

Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения

1. Несанкционированные врезки для разбора сетевой воды

|  |  |
| --- | --- |
|  | отсутствуют |
|  | в наличии, устранить нарушение в срок до |

2. Несанкционированные врезки для потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках

|  |  |
| --- | --- |
|  | отсутствуют |
|  | в наличии, устранить нарушение в срок до |

3. Несанкционированные врезки для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды

|  |  |
| --- | --- |
|  | отсутствуют |
|  | в наличии, устранить нарушение в срок до |

4. Прямые соединения оборудования тепловых пунктов, тепловых узлов с водопроводом и канализацией

|  |  |
| --- | --- |
|  | отсутствуют |
|  | в наличии, устранить нарушение в срок до |

5. Отступления от проектного решения

|  |  |
| --- | --- |
|  | отсутствуют |
|  | в наличии, устранить нарушение в срок до |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В результате осмотра выявлено

|  |  |
| --- | --- |
|  | отсутствие |
|  | наличие  |

несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Представитель Потребитель:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (должность ответственного лица) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  |  |  |  |
| **Представитель ТСО:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (должность ответственного лица) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  |  |  |  |
| **Представитель Исполнителя:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (должность ответственного лица) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |